## Formato de Solicitud
SOLICITUD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
OBSERVACIONES |  | Observaciones y documentación
La presente solicitud no impone a CEO responsabilidad alguna sobre el proyecto y no garantiza el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. Por lo tanto el propietario del proyecto y/o constructor de las instalaciones eléctricas son responsables por el cumplimiento del mismo.
El medidor de energía debe cumplir con las especificaciones contenidas en la cláusula 40 del contrato de condiciones uniformes y en la norma de medida y acometidas.
Toda obra debe cumplir con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y está sujeto al cumplimiento de Contrato de Condiciones Uniformes de CEO, la Normatividad legal vigente y la Normativa de CEO. Para conexión del servicio debe demostrar certificación plena (Conformada por: "Declaración de cumplimiento" firmada por el constructor eléctrico de instalación y el "Dictamen de Inspección" expedido por el organismo de inspección acreditado).
Para los Estudios de Factibilidad con una carga mayor a 500 Kva, se debe suministrar: * Factor de diversidad * Cronograma de ingreso de nuevas cargas * Demanda diversificada y cuadro de cargas
Requisitos Servicios Permanentes: 1- Formato de solicitud diligenciado* 2- Cédula del Propietario o Solicitante si es persona natural. 3- Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o RUT; si es persona jurídica, adicionalmente deberá entregar la cédula y carta de autorización por parte del representante legal de la empresa. 4- Fotocopia de una factura vecina. (Opcional). 5- Si el solicitante no es el propietario del predio, presentar carta de Autorización. (Para resguardos indígenas deberá entregar el permiso o autorización del Gobernador del Cabildo).
** Los certificados deben tener un tiempo de expedición menor a 6 meses.
La Solicitud para Obras en Media Tensión puede ser realizada por el Usuario o Contratista (Ingeniero Electricista) autorizado, la radicación del diseño y las etapas posteriores solo podrán ser realizadas por un Ingeniero Electricista con matricula profesional vigente y autorizado por el cliente.
AUTORIZACIONES |  |  | Autorizo a CEO para el tratamiento de mis datos personales para realizar las siguientes finalidades: • La prestación del servicio público de energía eléctrica o servicios de valor agregado brindados a través de multiservicios (venta de servicios complementarios referidos a diseño, construcción y energización de obras eléctricas), Financiación no bancaria. • Informar sobre nuevos servicios que estén relacionados con los ofrecidos o que tenga CEO. • Envío de comunicaciones comerciales y publicitarias por cualquier medio físico o electrónico (correo, mensajes de texto, llamadas telefónicas, redes sociales, etc.) sobre productos o servicios ofrecidos por CEO o sus aliados comerciales y/o estratégicos con los que se pacte algún acuerdo comercial. • Elaborar encuestas de satisfacción y entrevistas de opinión. • Gestionar procesos de pagos y cobranzas. • Para los registros contables que sean requeridos, para reportes ante autoridades de control y vigilancia. SE INFORMA a los titulares de información que pueden consultar el Manual para la Protección de Datos Personales publicado en http://www.ceoesp.com.co, que contiene las políticas para el tratamiento de la información recogida, así como los procedimientos y la forma como pueden ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y cancelar la información. Cómo contactarnos: En cualquiera de las 38 oficinas de atención al cliente o comunicándose a nuestra Electrilínea (01 8000 51 12 34).”
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA De manera libre y voluntaria, y de conformidad con lo previsto en los artículos 53, 56 y 67 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011 autorizo a CEO, para realizar la notificación electrónica de la respuesta empresarial que corresponda a esta solicitud, a la siguiente dirección de correo electrónico:
La realización de esta solicitud NO autoriza la conexión del usuario a la red de distribución.
INFORMACIÓN BÁSICA DEL USUARIO
DATOS DEL PROMOTOR / CLIENTE (Persona natural o jurídica dueña del proyecto).
|  |  |  | Nombre: | [8 empty] | CC / NIT | [10 empty] | Dirección:
|  |  |  | Departamento: | [8 empty] | Municipio: | [10 empty] | e-mail:
|  |  |  | Teléfono / Celular: | [8 empty] | Empresa:
|  |  |  | DATOS CONTRATISTA DEL PROYECTO (Ingeniero electricista o persona a cargo del proyecto) | [8 empty] | )
|  |  |  | Nombre: | [8 empty] | CC / NIT | [10 empty] | Dirección:
|  |  |  | Departamento: | [8 empty] | Municipio: | [10 empty] | e-mail:
|  |  |  | Teléfono / Celular: | [8 empty] | Matrícula Profesional: | [10 empty] | Empresa:
DATOS DEL PROYECTO
|  |  |  | Nombre: | [8 empty] | Departamento: | [11 empty] | Municipio:
Dirección:
CATEGORÍA DE LA CARGA (marque con una X según corresponda)
|  |  |  | Residencial |  | Industrial |  |  |  | Alumbrado Público | [9 empty] | No Usuarios: |  |  | Estrato:
|  |  |  | Comercial |  | Oficial |  |  |  | Otro | [9 empty] | Urbano ( ) Rural ( )
|  |  |  | Carga Solicitada: |  |  |  | kVA | Nivel de Tensión: |  | 1 | ( | ) | 2 | ( | ) | 3 | ( | )
INFORMACIÓN NODO DE CONEXIÓN
DATOS DE REFERENCIA
|  |  |  | Código de Transformador | [6 empty] | Código de Apoyo (poste): | [9 empty] | Producto vecino:
PUNTO DE CONEXIÓN Y OBSERVACIONES
DIAGRAMA RED (UBICACIÓN DEL PROYECTO)
|  |  | FECHA |  | AAAA MM DD
| Firma: Solicitante/Cliente | [20 empty] | Fecha de diligenciamiento:
FR.459 - v06
2020-10-20