## Rev Proyecto
REVISIÓN DE DISEÑO PROYECTO ELÉCTRICO
| Fecha de presentación del proyecto en las oficinas de la Compañía | [7 empty] | DIA |  | MES |  | AÑO
DATOS GENERALES DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
| Nombre del proyecto: | [11 empty] | Código proyecto
| Municipio: |  |  |  |  | Barrio/Vereda: | [5 empty] | Dirección:
| Datos del propietario o promotor | [13 empty] | 1° | 2°
| No. Cédula o NIT |  |  |  |  | Nombre | [6 empty] | Número de la revisión
Datos del Ingeniero diseñador
| No. Cédula o NIT |  |  |  |  | Nombre | [6 empty] | No. Matrícula Prof
DOCUMENTOS REQUERIDOS DEL PROYECTO
Marque con una X en la casilla correspondiente: SI, NO o N/A(No Aplica)
| Item | Documentos |  |  |  |  | Si | No | N/A | JUSTIFICACIÓN (en caso de elegir N/A)
| 1 | Memorias de cálculo
| 2 | Plano eléctrico
| 3 | Plano localización geográfico
| 4 | Presupuesto
| Item | Documentos trámite de revisión de diseño |  |  |  |  | Si | No | N/A | JUSTIFICACIÓN (en caso de elegir N/A)
| 2 | Fotocopia de la factibilidad y punto de conexión
| 3 | Carta de autorización del promotor
| 4 | Fotocopia MP y cédula de Ingeniero diseñador
| 5 | Trámites ambientales (permisos/servidumbres/autorizaciones)
| 6 | Copia del comprobante de pago
| Literal | Consideraciones del RETIE 10.1.1 (Para Diseño Detallado) |  |  |  |  | Si | No | N/A | JUSTIFICACIÓN (en caso de elegir N/A)
| a | Análisis de carga
| b | Análisis de coordinación de aislamiento.
| c | Análisis de cortocircuito y falla a tierra.
| d | Análisis de protección contra rayos.
| e | Análisis de riesgos eléctricos y medidas para mitigarlos.
| f | Análisis del nivel tensión requerido.
| g | Cálculo campos electromagnéticos en áreas con altas tensiones/corrientes
| h | Cálculo de transformadores.
| i | Cálculo del sistema de puestas a tierra.
| j | Cálculo económico de conductores
| K | Verificación de los conductores
| k | Cálculo mecánico de estructuras.
| l | Cálculo y coordinación de protecciones.
| n | Cálculos de ductos, (tuberías, canalizaciones, canaletas, blindobarras).
| o | Cálculos de pérdidas de energía.
| p | Cálculos de regulación.
| q | Clasificación de áreas
| r | Diagramas unifilares.
| t | Especificaciones de construcción complementarias a los planos
| t | Planos eléctricos de construcción.
| u | Distancias de seguridad.
| v | Justificación técnica de desviación de la NTC 2050 cuando sea permitido
| w | Los demás estudios que el tipo de instalación requiera
| x | Cálculo de iluminación
| Literal | Consideraciones del RETIE 10.1.2 Literal A (Diseño Simplificado). Instalaciones electricas de vivienda unifamiliar o bifamiliares y pequeños comercios o pequeñas industrias de capacidad instalable mayor de 7 KVA y menor o igual de 15 KVA, tensión no mayor a 240 V. |  |  |  |  | Si | No | N/A | JUSTIFICACIÓN (en caso de elegir N/A)
| a | Analisis de riesgos de origen electrico y medidas para mitigarlos
| b | Diseño del sistema de puesta a tierra
| c | Calculo y coordinación de protecciones contra sobrecorrientes
| d | Calculos de canalizaciones y volumen de encerramientos (tubos,ductos,canaletas,electroductos).
| e | Calculos de regulación
| f | Elaboración de diagramas unifilares
| g | Elaboración de planos y esquemas electricos para construcciones
| h | Establecer las distancias de seguridad requeridas
| Literal | Consideraciones del RETIE 10.1.2 Literal B (Diseño Simplificado) Ramales de redes aereas rurales de hasta 50 KVA y 13.2 KV, por ser de menor complejidad. |  |  |  |  | Si | No | N/A | JUSTIFICACIÓN (en caso de elegir N/A)
| a | Analisis de riesgos de origen electrico y medidas para mitigarlos
| b | Diseño de puesta a tierra
| c | Protecciones contra sobrecorriente y sobretensón
| d | Elaboración de planos y esquemas electricos para construcción
| e | Especificar las distancias minimas de seguridad requeridas
| f | Definir tensión mecanica maxima de conductores y templetes
DATOS TÉCNICOS DEL PROYECTO
| Tipo de obra a ejecutar: | [11 empty] | Capacidad total solicitada (KVA)
| Datos de la red de Baja Tensión |  |  |  |  | Datos de la red Media Tensión | [6 empty] | Centro de Transformación (CT)
| No Fases | Calibre | Tipo Cable | Longitud (km) |  | No Fases | Calibre |  | Tipo Cable | Longitud (km) |  |  | Cantidad | Tipo Transf | Relación (V) | Pot (kVA)
ESPECIFICACIÓN DE SUMINISTROS Y EQUIPOS DE MEDIDA
| Tipo de servicio de la red (monofásico,bifásico,trifásico) |  |  |  | Cantidad Medidores | Descripción del medidor (según norma de la Compañía) | [6 empty] | Rel.Transf. De Medida |  |  |  | Bolívar | Magdalena Sur | 25 | TRIFÁSICO | 13800 | 127/220
[6 empty] | Tipo medición | Energía |  |  | Clasificación |  | Clase | TC (*) | TP (*) |  |  | Occidente | Cesar Norte | 30
[18 empty] | Bolívar Centro | 100
[18 empty] | Sucre | 150
| Total de servicios solicitados |  |  |  |  | (*) En caso de que no aplique TC o TP escriba NA en la casilla correspondiente | [11 empty] | Córdoba Norte
Cantidad de clientes finales beneficiados en el proyecto
Firma Ingeniero Diseñador:
| Nota: | El pago por concepto del estudio de diseño se debe realizar de manera anticipada y este aplica para dos revisiones únicamente.
FR.044 - v07
2020-08-13